## 11.000
GIUNTI
CORPO: GHISA GRIGIA FLANGIATO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
11000 | 11000 | DN 32 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 32.
11000 | 11000 | DN 40 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 40.
11000 | 11000 | DN 50 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 50.
11000 | 11000 | DN 65 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
11000 | 11000 | DN 80 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
11000 | 11000 | DN 100 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
11000 | 11000 | DN 125 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 125.
11000 | 11000 | DN 150 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.
11000 | 11000 | DN 200 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 200.
11000 | 11000 | DN 250 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 250.
11000 | 11000 | DN 300 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 300.
11000 | 11000 | DN 350 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 350.
11000 | 11000 | DN 400 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 400.

## 11.000 M
GIUNTI
CORPO: GHISA GRIGIA FLANGIATO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
11000 | 11.000 M | DN 32 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 32.
11000 | 11.000 M | DN 40 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 40.
11000 | 11.000 M | DN 50 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 50.
11000 | 11.000 M | DN 65 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
11000 | 11.000 M | DN 80 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
11000 | 11.000 M | DN 100 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
11000 | 11.000 M | DN 125 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 125.
11000 | 11.000 M | DN 150 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.
11000 | 11.000 M | DN 200 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 200.
11000 | 11.000 M | DN 250 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 250.
11000 | 11.000 M | DN 300 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 300.
11000 | 11.000 M | DN 350 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 350.
11000 | 11.000 M | DN 400 | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Filtro a Y flangiato con corpo in ghisa grigia e magnete con asta in accaio inox. Tenuta in ptfe. Tappo per uno scarico completo in tutte le posizioni. Filtro in acciaio inox in lamiera forata. Asta metallica per trattenere le particelle di metallo. Coperchio removibile per ispezione e manutenzione. Per flangie EN 1092 con scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ 150°C, Pmax 16 bar. Conformi alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 400.