## 50.000
GIUNTI
CORPO: ACCIAIO ZINCATO FLANGIATO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
50 | 50000 | DN 40 | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 40.
50 | 50000 | DN 50 | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 50.
50 | 50000 | DN 65 | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 65.
50 | 50000 | DN 80 | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 80.
50 | 50000 | DN 100 | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 100.
50 | 50000 | DN 125 | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 125.
50 | 50000 | DN 150 | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 150.
50 | 50000 | DN 200 | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 200.
50 | 50000 | DN 250 | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 250.
50 | 50000 | DN 300 | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 300.
50 | 50000 | DN 350 | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 350.
50 | 50000 | DN 400 | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in acciaio zincato in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 400.

## 52.000
GIUNTI
CORPO: AISI 304 FLANGIATO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
50 | 52000 | DN 40 | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 40.
50 | 52000 | DN 50 | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 50.
50 | 52000 | DN 65 | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 65.
50 | 52000 | DN 80 | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 80.
50 | 52000 | DN 100 | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 100.
50 | 52000 | DN 125 | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 125.
50 | 52000 | DN 150 | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 150.
50 | 52000 | DN 200 | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 200
50 | 52000 | DN 250 | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 250.
50 | 52000 | DN 300 | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 300.
50 | 52000 | DN 350 | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 350.
50 | 52000 | DN 400 | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 304 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 400.

## 53.000
GIUNTI
CORPO: AISI 316 FLANGIATO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
50 | 53000 | DN 40 | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 40.
50 | 53000 | DN 50 | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 50.
50 | 53000 | DN 65 | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 65.
50 | 53000 | DN 80 | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni.DN 80.
50 | 53000 | DN 100 | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 100.
50 | 53000 | DN 125 | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 125.
50 | 53000 | DN 150 | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 150.
50 | 53000 | DN 200 | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 200.
50 | 53000 | DN 250 | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 250.
50 | 53000 | DN 300 | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 300.
50 | 53000 | DN 350 | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 350.
50 | 53000 | DN 400 | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante flangiato in AISI 316 in lamiera forata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Adatto per flange PN 10/16. Tipo Brandoni. DN 400.

## 51.000
GIUNTI
CORPO: AISI 304 FILETTATO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
50 | 51000 | DN 50 | Cestello filtrante con raccordo filettato in nylon. Corpo in AISI 304 in lamiera stirata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante con raccordo filettato in nylon. Corpo in AISI 304 in lamiera stirata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Tipo Brandoni. DN 50.
50 | 51000 | DN 65 | Cestello filtrante con raccordo filettato in nylon. Corpo in AISI 304 in lamiera stirata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante con raccordo filettato in nylon. Corpo in AISI 304 in lamiera stirata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Tipo Brandoni. DN 65.
50 | 51000 | DN 80 | Cestello filtrante con raccordo filettato in nylon. Corpo in AISI 304 in lamiera stirata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante con raccordo filettato in nylon. Corpo in AISI 304 in lamiera stirata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Tipo Brandoni. DN 80.
50 | 51000 | DN 100 | Cestello filtrante con raccordo filettato in nylon. Corpo in AISI 304 in lamiera stirata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Tipo Brandoni. | Cestello filtrante con raccordo filettato in nylon. Corpo in AISI 304 in lamiera stirata installabile su prese acqua, valvole di fondo e aspirazione. Tipo Brandoni. DN 100.