## ECO3T 015
INTERCETTAZIONE
CORPO: ottone
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
ECO3T | ECO3T 015 | DN 15 | Disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in ottone. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. | Disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in ottone. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. DN 15
ECO3T | ECO3T 015 | DN 20 | Disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in ottone. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. | Disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in ottone. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. DN 20.

## ECO3T 020-050
INTERCETTAZIONE
CORPO: bronzo
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
ECO3T | ECO3T 020-050 | DN 20 | Disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in bronzo. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. | Disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in bronzo. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. DN 20.
ECO3T | ECO3T 020-050 | DN 25 | Disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in bronzo. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. | Disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in bronzo. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. DN 25.
ECO3T | ECO3T 020-050 | DN 32 | Disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in bronzo. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. | Disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in bronzo. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. DN 32.
ECO3T | ECO3T 020-050 | DN 40 | Disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in bronzo. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. | Disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in bronzo. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. DN 40.
ECO3T | ECO3T 020-050 | DN 50 | Disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in bronzo. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. | Disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in bronzo. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. DN 50.

## RAMPA.T
INTERCETTAZIONE
DISCONNETTORE VALVOLE A SFERA FILTRO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
RAMPA T | RAMPA T | DN 15 | Gruppo disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera e filtro, corpo in ottone. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore filettato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera e filtro, corpo in ottone. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. dn 15.
RAMPA T | RAMPA T | DN 20 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera e filtro, corpo in bronzo. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera e filtro, corpo in bronzo. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. dn 20.
RAMPA T | RAMPA T | DN 25 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera e filtro, corpo in bronzo. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera e filtro, corpo in bronzo. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. DN 25.
RAMPA T | RAMPA T | DN 32 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera e filtro, corpo in bronzo. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera e filtro, corpo in bronzo. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. dn 32.
RAMPA T | RAMPA T | DN 40 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera e filtro, corpo in bronzo. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera e filtro, corpo in bronzo. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. dn 40.
RAMPA T | RAMPA T | DN 50 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera e filtro, corpo in bronzo. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera e filtro, corpo in bronzo. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Filettatura ISO 228/1. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Tipo Brandoni. dn 50.