## F8.500
GIUNTI
CORPO: EPDM FLANGE: ACCIAIO ZINCATO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
F8 | F8.500 EPDM | DN 32 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 32.
F8 | F8.500 EPDM | DN 40 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 40.
F8 | F8.500 EPDM | DN 50 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 50.
F8 | F8.500 EPDM | DN 65 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 65.
F8 | F8.500 EPDM | DN 80 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 80.
F8 | F8.500 EPDM | DN 100 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 100.
F8 | F8.500 EPDM | DN 125 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 125.
F8 | F8.500 EPDM | DN 150 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 150.
F8 | F8.500 EPDM | DN 200 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 200.
F8 | F8.500 EPDM | DN 250 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 250.
F8 | F8.500 EPDM | DN 300 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 300.
F8 | F8.500 EPDM | DN 350 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 350.
F8 | F8.500 EPDM | DN 400 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 400.
F8 | F8.500 EPDM | DN 450 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 450.
F8 | F8.500 EPDM | DN 500 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 500.
F8 | F8.500 EPDM | DN 600 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 600.

## F8.520
GIUNTI
CORPO: EPDM FLANGE: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
F8 | F8.520 EPDM | DN 32 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 32.
F8 | F8.520 EPDM | DN 40 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 40.
F8 | F8.520 EPDM | DN 50 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 50.
F8 | F8.520 EPDM | DN 65 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 65.
F8 | F8.520 EPDM | DN 80 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 80.
F8 | F8.520 EPDM | DN 100 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 100.
F8 | F8.520 EPDM | DN 125 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 125.
F8 | F8.520 EPDM | DN 150 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 150.
F8 | F8.520 EPDM | DN 200 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 200.
F8 | F8.520 EPDM | DN 250 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 250.
F8 | F8.520 EPDM | DN 300 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 300.
F8 | F8.520 EPDM | DN 350 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 350.
F8 | F8.520 EPDM | DN 400 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in AISI 316. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 400.

## F8.100
GIUNTI
CORPO: NBR FLANGE: ACCIAIO ZINCATO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
F8 | F8.100 NBR | DN 32 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 32.
F8 | F8.100 NBR | DN 40 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 40.
F8 | F8.100 NBR | DN 50 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 50.
F8 | F8.100 NBR | DN 65 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 65.
F8 | F8.100 NBR | DN 80 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 80.
F8 | F8.100 NBR | DN 100 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 100.
F8 | F8.100 NBR | DN 125 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 125.
F8 | F8.100 NBR | DN 150 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 150.
F8 | F8.100 NBR | DN 200 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 200.
F8 | F8.100 NBR | DN 250 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 250.
F8 | F8.100 NBR | DN 300 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 300.
F8 | F8.100 NBR | DN 350 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 350.
F8 | F8.100 NBR | DN 400 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 400.
F8 | F8.100 NBR | DN 450 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 450.
F8 | F8.100 NBR | DN 500 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 500.
F8 | F8.100 NBR | DN 600 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in NBR, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 80°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Tipo Brandoni. DN 600.

## F8.508
GIUNTI
CORPO: EPDM FLANGE: ACCIAIO ZINCATO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
F8 | F8.508 EPDM | DN 32 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 32.
F8 | F8.508 EPDM | DN 40 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 40.
F8 | F8.508 EPDM | DN 50 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 50.
F8 | F8.508 EPDM | DN 65 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 65.
F8 | F8.508 EPDM | DN 80 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 80.
F8 | F8.508 EPDM | DN 100 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 100.
F8 | F8.508 EPDM | DN 125 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 125.
F8 | F8.508 EPDM | DN 150 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 150.
F8 | F8.508 EPDM | DN 200 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 200.
F8 | F8.508 EPDM | DN 250 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 250.
F8 | F8.508 EPDM | DN 300 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 300.
F8 | F8.508 EPDM | DN 350 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 350.
F8 | F8.508 EPDM | DN 400 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 400.
F8 | F8.508 EPDM | DN 450 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 450.
F8 | F8.508 EPDM | DN 500 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 500.
F8 | F8.508 EPDM | DN 600 | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. | Giunto elastico flangiato in gomma. Corpo in EPDM, flange in acciaio zincato. Tessuto di rinfozo in nylon. Con anello antiestrazione in acciaio. Flange girevoli in acciaio al carbonio. Per flange EN 1092 PN 10/16. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 16 bar. Pmin 0,7 bar. Disponibile: limitatori di allungamento in acciaio. Conforme al D.M. 174 per utilizzo a contatto con acqua potabile. Tipo Brandoni. DN 600.