## W8.500
GIUNTI
CORPO: EPDM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
W8 | W8.500 PN10 | DN 20 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. DN 20.
W8 | W8.500 PN10 | DN 25 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. DN 25.
W8 | W8.500 PN10 | DN 32 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. DN 32.
W8 | W8.500 PN10 | DN 40 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. DN 40.
W8 | W8.500 PN10 | DN 50 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. DN 50.
W8 | W8.500 PN10 | DN 65 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. DN 65.
W8 | W8.500 PN10 | DN 80 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. DN 80.
W8 | W8.500 PN10 | DN 100 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. DN 100.
W8 | W8.500 PN10 | DN 125 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. DN 125.
W8 | W8.500 PN10 | DN 150 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. DN 150.
W8 | W8.500 PN10 | DN 200 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 10. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 10 bar. Tipo Brandoni. DN 200.

## W8.500 PN6
GIUNTI
CORPO: EPDM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
W8 | W8.500 PN 6 | DN 20 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. DN 20.
W8 | W8.500 PN6 | DN 25 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. DN 25.
W8 | W8.500 PN 6 | DN 32 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. DN 32.
W8 | W8.500 PN 6 | DN 40 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. DN 40.
W8 | W8.500 PN 6 | DN 50 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. DN 50.
W8 | W8.500 PN 6 | DN 65 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. DN 65.
W8 | W8.500 PN 6 | DN 80 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. DN 80.
W8 | W8.500 PN 6 | DN 100 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. DN 100.
W8 | W8.500 PN 6 | DN 125 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. DN 125.
W8 | W8.500 PN 6 | DN 150 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. DN 150.
W8 | W8.500 PN 6 | DN 200 | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. | Giunto elastico antivibrante wafer. Corpo in EPDM corredato di rinforzo metallico in acciaio al carbonio zincato. Passaggio totale e nessuna perdita di carico. Fori filettati per flange PN 6. Per flange EN 1092. Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C, Pmax 6 bar. Tipo Brandoni. DN 200.